## Berakningsverktyg
BERÄKNINGSVERKTYG FÖR BLÅGRÖNGRÅ SYSTEM | [5 empty] | Projektnamn: |  |  | Utfört av: |  | Datum:
Beräkningsverktyget är framtaget för att kunna jämföra kostnaden för olika utformningar av BGG-system i tidiga skeden av ett projekt. Resultatet kan även ligga till grund för en jämförelse med andra system och som diskussionsunderlag för kostnadsfördelning. BGG-system bidrar med tjänster i gaturummet som sparar in på kostnader för andra funktioner i den urbana miljön. Bland annat genom fördröjning av dagvatten och genom att bidra till den kolsänka som skapas av vid användandet av biokol. I beräkningen genereras nivån på dessa tjänster automatiskt. Materialet, uppgifterna och rekommendationerna i detta beräkningsverktyg bygger på erfarenheter och kunskap från verkliga projekt med tillhörande prissatta mängdförtäckningar. |  | Välj konstruktion
Välj den konstruktion och kravnivå som önskas i listrutan. För konstruktionen Träd i hårdgjord yta välj Tät- eller Dränerande hårdgjord yta och addera sedan träd, se punkt 2.
Teckenförklaring
Konstruktion A
|  | Välj vegetation | [11 empty] | Konstruktion B
|  | Träd |  | Buske, perenn, gräs
|  | Ange antal träd som finns inom respektive konstruktion. |  | Ange vilken vegetation som önskas för vegetationsytor och regnbäddar om annat än gräs är aktuellt. | [9 empty] | Konstruktion C
Konstruktion D
Konstruktion E
Konstruktion | Area (m2) | Träd (st) | Buske (m2) | Perenn (m2) | Gräs (m2) | Kostnad (kr/m2) | Vegetation (kr) | Total (kr) | Hålrumsvolym (m3) | CO2e för biokol (ton) | Drift (kr) | Underhåll (kr)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Konstruktion F
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gräs
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Perenner
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Buskar
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Träd
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Styrbrunn
Kantstöd
Kompletterande material & komponeter | Enhet | Antal | Kostnad (kr/m2) | Total (kr) | Drift (kr) | Underhåll (kr) |  | Summering |  |  | Totalsumma (kr) |  |  | Avbrott
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Hålrumsvolym (m3) | 0 |  | Konstruktionskostnad | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kompletterande material & komponeter
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CO2e för biokol (ton) | 0 |  |  | 0
Summa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | Välj stycksaker | [5 empty] | Resultat
|  | Styrbrunn |  | Kantstöd |  |  |  | Hålrumsvolym | CO2e för biokol | Totalsumma | Drift och underhåll
|  | Gaturummets utformning och lutning spelar in i placeringen av styrbrunnar. En styrbrunn var 25:e meter är en grov riktlinje för planering av BGG-system. |  | Välj typ av kanstöd och ange totalt antal meter. För en mer precis beräkning inkluderas även tvärgående kantstöd. |  |  |  | Magasineringskapaciteten för dagvatten i det öppna förstärkningslagret. | Kolsänkan som kan genereras vid användande av biokolet. | Kostnaden för material, komponenter och arbets-moment vid anläggande av BGG-systemet. | Kostnad för drift och underhåll av BGG-systemet.
© Edge
Rev: 1.1
Licensierad programvara. För detaljer om licensen kontakta info@edges.se
2
4
1
3
4

## Priser
Priser hämtade från |  | Prissatta mängdförteckningar
Datum |  | 2021-06-04
Signatur |  | Kent Fridell
ID | AMA-20 Kod | AMA - Rubriker | Beskrivning / Material | Pris | Enhet | Hålrumsvolym | Biokol |  | Underhållskod | Beskrivning | Drift | Underhåll | Enhet
A010 | CBB.112 | Jordschakt kategori B för väg, plan o d | Jordschakt för väg | 220 | m3
A011 | CBB.14 | Jordschakt för vegetationsyta | Jordschakt för vegetationsyta | 250 | m3
A037 | CBB.3112 | Jordschakt för dränledning | Jordschakt för dränledning | 85 | m
A038 | CEC.2112 | Ledningsbädd för dränledning | Ledningsbädd för dränledning 8/11 | 145 | m2
A001 | CEC.3112 | Kringfyllning dränledning | Kringfyllning dränledning 8/11 | 545 | m3
A031 | CEC.349 | Kringfyllning styrbrunnar | Kringfyllning styrbrunnar, flera olika material | 550 | m3
A012 | DBB.3131 | Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad för väg | Geotextil N3 | 13 | m2
A005 | DBB.51 | Tätande lager av polymeriskt geosyntetiskt tätskikt | EPDM - duk | 75 | m2
A004 | DBB.52 | Tätande lager av lergeomembran | Lergeomembran | 75 | m2
A013 | DBZ | Materialskiljande lager av kokos | Kokosmatta linjeförstärkt med jute | 35 | m2
A041 | DCB.212 | Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m | Förstärkningslager Bergkross 0/90 | 380 | m3
A006 | DCB.24 | Förstärkningslager till konstruktion med dränerande beläggning | Avjämningslager makadam 8/11 | 500 | m3
A014 | DCB.24 | Förstärkningslager till konstruktion med dränerande beläggning | Öppet förstärkningslager makadam 2/90, 16/90 | 450 | m3
A015 | DCB.24 | Förstärkningslager till konstruktion med dränerande beläggning | Öppet förstärkningslager 32/63 med biokol | 1250 | m3 |  | 15%
A046 | DCB.24 | Förstärkningslager till konstruktion med dränerande beläggning | Öppet förstärkningslager makadam 32/63 | 400 | m3
A016 | DCB.312 | Obundet bärlager kategori B till belagda ytor | Obundet bärlager bergkross 0/32 | 50 | m2
A033 | DCB.33 | Obundet bärlager till konstruktion med dränerande beläggning | Obundet bärlager makadam 2/32 | 60 | m2
A047 | DCB.34 | Finns ej i AMA |  | 150 | m2
A017 | DCC.2111 | Bärlager kategori B av asfaltgrus (AG) | Bärlager av asfaltgrus (AG) | 120 | m2
A032 | DCC.2111 | Bärlager kategori B av dränerande asfaltbetong (ABD dränerande) | Bärlager av dränerande asfaltbetong (ABD dränerande) | 200 | m2
A018 | DCC.24111 | Slitlager kategori B av tät asfaltbetong vid nybyggnad | Tät asfaltbetong | 150 | m2 |  |  |  | A1 | Asfalt | 2 | 25 | m2
A043 | DCG.22 | Beläggning med betongmarksten | Dränerande betongmarksten (små ytor), inkl. sättmaterial | 600 | m2 |  |  |  | BG1 | Betongplattor | 14 | 16 | m2
A045 | DCG.22 | Beläggning med betongmarksten | Dränerande betongmarksten (stora ytor), maskinläggn. inkl. sättmaterial | 400 | m2 |  |  |  | BG1 | Betongplattor | 14 | 16 | m2
A020 | DCL.22 | Växtbädd med pimpsten, biokol o d | Växtsubstrat. Makadam 2/5, biokol & kompost | 400 | m2 |  | 15%
A019 | DCL.24 | Växtbädd för dagvattenhantering | Växtsubstrat för regnbädd: Makadam 2/5, biokol & kompost | 450 | m2 |  | 15%
A028 | DDB.111 | Sådd av gräs | Sådd av gräs | 12 | m2 |  |  |  | G2 | Aktivitetsgräsytor | 7 | 2
A009 | DDB.121 | Torvläggning av gräs | Torvläggning av gräs | 60 | m2 |  |  |  | G2 | Aktivitetsgräsytor | 7 | 2 | m2
A030 | DDB.212 | Plantering av prydnadsbuskar | Buskar | 400 | m2 |  |  |  | B3 | Buskage Slutet | 27 | 7 | m2
A029 | DDB.217 | Plantering av perenner, lökar, örtpluggplantor m m | Perenner | 700 | m2 |  |  |  | BL4 | Blomster Perenner Våtmark | 74 | 19 | m2
A007 | DDB.22 | Plantering av träd | Träd | 9000 | st |  |  |  | T3 | Träd I Gatumiljö | 169 | 42 | st
A021 | DDC.11 | Stöd för stamträd | Stöd för stamträd | 700 | st
A022 | DDC.211 | Trädgropsfundament | Trädgropsfundament | 5000 | st
A023 | DDC.212 | Markgaller | Markgaller | 20000 | st
A024 | DDC.24 | Skydd av vegetationsyta mot uttorkning, ogräs m m | Skydd av vegetationsyta, makdam 8/11 | 90 | m2
A025 | DEC.11 | Kantstöd av granit, satta i grus, motstöd grus | Kantstöd av granit, satta i grus, motstöd grus | 550 | m |  |  |  | KS1 | Kantstöd, Betongkantstöd | 5 | 8 | m
A026 | DEC.14 | Kantstöd av granit, satta i betong med motstöd av betong (400mm) | Kantstöd av granit, satta i betong med motstöd av betong (400mm) | 950 | m |  |  |  | KS1 | Kantstöd, Betongkantstöd | 5 | 8 | m
A044 | DEC.14 | Kantstöd av granit, satta i betong med motstöd av betong (300mm) | Kantstöd av granit, satta i betong med motstöd av betong (300mm) | 700 | m |  |  |  | KS1 | Kantstöd, Betongkantstöd | 5 | 8 | m
A035 | DEC.21 | Kantstöd av betong, satta i grus, motstöd grus | Kantstöd av betong, satta i grus, motstöd grus | 600 | m |  |  |  | KS1 | Kantstöd, Betongkantstöd | 5 | 8 | m
A036 | DEC.24 | Kantstöd av betong, satta i betong med motstöd av betong | Kantstöd av betong, satta i betong med motstöd av betong | 650 | m |  |  |  | KS1 | Kantstöd, Betongkantstöd | 5 | 8 | m
A034 | DED.12 | Ränndal av betongmarkplattor | Inloppsplatta till regnbädd | 500 | st
A027 | DEK.92 | Sandfångskar | Sandfångskar till regbädd | 5000 | st
A002 | PBB.531 | Ledning av plaströr, standardiserade dränrör, i ledningsgrav | Dränledning | 60 | m
A040
A008 | PDY.6 | Luftbrunn | Luftbrunn till Träd i hårdgjord yta | 9800 | st
A003 | PDY.9 | Styrbrunn | Styrbrunn ø600 | 18000 | st |  |  |  | DLB | Dagvattenbrunn | 212 |  | st
A048 | PDY.9 | Styrbrunn | Styrbrunn ø400 | 14000 | st |  |  |  | DLB | Dagvattenbrunn | 212 |  | st
*** | *** | Ändra inte denna rad. Lägg in nya rader ovanför | Ändra inte denna rad. Lägg in nya rader ovanför | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ***

## TatHardgjord_A_H
Tät hårdgjord yta (A) Högre Krav
Mängd avser
| Längd x Bredd | 6 | 3
ID | AMA - Kod | Beskrivning / Material | À-pris | Enhet, AMA | Mängd, sektion | Mängd, totalt | Kostnad | Fördröjning | Biokol | Drift | Underhåll
A010 | CBB.112 | Jordschakt för väg | 220 | m3 | 5.75 | 34.5 | 7590 |  | 0 | 0 | 0
A012 | DBB.3131 | Geotextil N3 | 13 | m2 | 2.31 | 13.86 | 180.18 |  | 0 | 0 | 0
A004 | DBB.52 | Lergeomembran | 75 | m2 | 0.9689 | 5.8134 | 436.005 |  | 0 | 0 | 0
A014 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager makadam 2/90, 16/90 | 450 | m3 | 4.38 | 26.28 | 11826 |  | 0 | 0 | 0
A006 | DCB.24 | Avjämningslager makadam 8/11 | 500 | m3 | 0.17 | 1.02 | 510 |  | 0 | 0 | 0
A017 | DCC.2111 | Bärlager av asfaltgrus (AG) | 120 | m2 | 2.7003 | 16.2018 | 1944.216 |  | 0 | 0 | 0
A016 | DCB.312 | Obundet bärlager bergkross 0/32 | 50 | m2 | 2.7003 | 16.2018 | 810.09 |  | 0 | 0 | 0
A018 | DCC.24111 | Tät asfaltbetong | 150 | m2 | 2.7003 | 16.2018 | 2430.27 |  | 0 | 32.4036 | 405.045
| Summa | [5 empty] | 25726.761
| Kostnad per m2 | [5 empty] | 1429.2645
| Volym Biokol | [7 empty] | 0
| Volym Biokol/m2 | [7 empty] | 0
| CO2 ekvivalent/m2 | [7 empty] | 0
| Fördröjning/m2 | [6 empty] | 0.35
| Driftskostnad | [8 empty] | 1.8002
| Underhållskostnad | [9 empty] | 22.5025

## TatHardgjord_A_L
Tät hårdgjord yta (A) Lägre Krav
Mängd avser
| Längd x Bredd | 6 | 3
ID | AMA - Kod | Beskrivning / Material | À-pris | Enhet, AMA | Mängd, sektion | Mängd, totalt | Kostnad | Fördröjning | Biokol | Drift | Underhåll
A010 | CBB.112 | Jordschakt för väg | 220 | m3 | 2.26 | 13.56 | 2983.2 |  | 0 | 0 | 0
A012 | DBB.3131 | Geotextil N3 | 13 | m2 | 1.33 | 7.98 | 103.74 |  | 0 | 0 | 0
A004 | DBB.52 | Lergeomembran | 75 | m2 | 0.5 | 3 | 225 |  | 0 | 0 | 0
A014 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager makadam 2/90, 16/90 | 450 | m3 | 1.38 | 8.28 | 3726 |  | 0 | 0 | 0
A006 | DCB.24 | Avjämningslager makadam 8/11 | 500 | m3 | 0.12 | 0.72 | 360 |  | 0 | 0 | 0
A017 | DCC.2111 | Bärlager av asfaltgrus (AG) | 120 | m2 | 2.7003 | 16.2018 | 1944.216 |  | 0 | 0 | 0
A016 | DCB.312 | Obundet bärlager bergkross 0/32 | 50 | m2 | 2.7003 | 16.2018 | 810.09 |  | 0 | 0 | 0
A018 | DCC.24111 | Tät asfaltbetong | 150 | m2 | 2.7003 | 16.2018 | 2430.27 |  | 0 | 32.4036 | 405.045
| Summa | [5 empty] | 12582.516
| Kostnad per m2 | [5 empty] | 699.0287
| Volym Biokol | [7 empty] | 0
| Volym Biokol/m2 | [7 empty] | 0
| CO2 ekvivalent/m2 | [7 empty] | 0
| Fördröjning/m2 | [6 empty] | 0.09
| Driftskostnad | [8 empty] | 1.8002
| Underhållskostnad | [9 empty] | 22.5025

## DranerandeHardgjord_B_H
Dränerande hårdgjord yta (B) Högre Krav
Mängd avser
| Längd x Bredd | 6 | 3
ID | AMA - Kod | Beskrivning / Material | À-pris | Enhet, AMA | Mängd, sektion | Mängd, totalt | Kostnad | Fördröjning | Biokol | Drift | Underhåll
A010 | CBB.112 | Jordschakt för väg | 220 | m3 | 5.75 | 34.5 | 7590 |  | 0 | 0 | 0
A012 | DBB.3131 | Geotextil N3 | 13 | m2 | 2.31 | 13.86 | 180.18 |  | 0 | 0 | 0
A004 | DBB.52 | Lergeomembran | 75 | m2 | 0.9689 | 5.8134 | 436.005 |  | 0 | 0 | 0
A014 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager makadam 2/90, 16/90 | 450 | m3 | 4.38 | 26.28 | 11826 |  | 0 | 0 | 0
A006 | DCB.24 | Avjämningslager makadam 8/11 | 500 | m3 | 0.17 | 1.02 | 510 |  | 0 | 0 | 0
A032 | DCC.2111 | Bärlager av dränerande asfaltbetong (ABD dränerande) | 200 | m2 | 2.7003 | 16.2018 | 3240.36 |  | 0 | 0 | 0
A043 | DCG.22 | Dränerande betongmarksten (små ytor), inkl. sättmaterial | 600 | m2 | 2.7003 | 16.2018 | 9721.08 |  | 0 | 226.8252 | 259.2288
| Summa | [5 empty] | 33503.625
| Kostnad per m2 | [5 empty] | 1861.3125
| Volym Biokol | [7 empty] | 0
| Volym Biokol/m2 | [7 empty] | 0
| CO2 ekvivalent/m2 | [7 empty] | 0
| Fördröjning/m2 | [6 empty] | 0.35
| Driftskostnad | [8 empty] | 12.6014
| Underhållskostnad | [9 empty] | 14.4016

## DranerandeHardgjord_B_L
Dränerande hårdgjord yta (B) Lägre Krav
Mängd avser
| Längd x Bredd | 6 | 3
ID | AMA - Kod | Beskrivning / Material | À-pris | Enhet, AMA | Mängd, sektion | Mängd, totalt | Kostnad | Fördröjning | Biokol | Drift | Underhåll
A010 | CBB.112 | Jordschakt för väg | 220 | m3 | 2.26 | 13.56 | 2983.2 |  | 0 | 0 | 0
A012 | DBB.3131 | Geotextil N3 | 13 | m2 | 1.33 | 7.98 | 103.74 |  | 0 | 0 | 0
A004 | DBB.52 | Lergeomembran | 75 | m2 | 0.5 | 3 | 225 |  | 0 | 0 | 0
A014 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager makadam 2/90, 16/90 | 450 | m3 | 1.38 | 8.28 | 3726 |  | 0 | 0 | 0
A006 | DCB.24 | Avjämningslager makadam 8/11 | 500 | m3 | 0.12 | 0.72 | 360 |  | 0 | 0 | 0
A033 | DCB.33 | Obundet bärlager makadam 2/32 | 60 | m2 | 2.7003 | 16.2018 | 972.108 |  | 0 | 0 | 0
A043 | DCG.22 | Dränerande betongmarksten (små ytor), inkl. sättmaterial | 600 | m2 | 2.7003 | 16.2018 | 9721.08 |  | 0 | 226.8252 | 259.2288
| Summa | [5 empty] | 18091.128
| Kostnad per m2 | [5 empty] | 1005.0627
| Volym Biokol | [7 empty] | 0
| Volym Biokol/m2 | [7 empty] | 0
| CO2 ekvivalent/m2 | [7 empty] | 0
| Fördröjning/m2 | [6 empty] | 0.09
| Driftskostnad | [8 empty] | 12.6014
| Underhållskostnad | [9 empty] | 14.4016

## TradIHardgjord_C_H
Träd i hårdgjord yta (C) Högre Krav
Mängd avser
| Längd x Bredd | 6 | 3
| Fundament, Längd x Bredd utsida | 1.8 | 1.8
| Fundament, Längd x Bredd insida | 1.5 | 1.5
| Fundament, volym | 1.422
ID | AMA-Kod | Beskrivning / Material | Á-pris | Enhet, AMA | Mängd, sektion | Mängd, totalt | Kostnad | Kostnad styckegods | Fördröjning | Biokol | Drift | Underhåll
A014 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager makadam 2/90, 16/90 | 450 | m3 | -3.37 | -20.22 | -9099 |  |  | 0 | 0 | 0
A015 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager 32/63 med biokol | 1250 | m3 | 3.37 | 18.798 | 23497.5 |  |  | 2.8197 | 0 | 0
A006 | DCB.24 | Avjämningslager makadam 8/11 | 500 | m3 | -0.075 | -0.1125 |  | -56.25 |  | 0 | 0 | 0
A017 | DCC.2111 | Bärlager av asfaltgrus (AG) | 120 | m2 | -1.5 | -2.25 |  | -270 |  | 0 | 0 | 0
A016 | DCB.312 | Obundet bärlager bergkross 0/32 | 50 | m2 | -1.5 | -2.25 |  | -112.5 |  | 0 | 0 | 0
A018 | DCC.24111 | Tät asfaltbetong | 150 | m2 | -1.5 | -2.25 |  | -337.5 |  | 0 | -4.5 | -56.25
A020 | DCL.22 | Växtsubstrat. Makadam 2/5, biokol & kompost | 400 | m2 | 1.5 | 9 |  | 3600 |  | 1.35 | 0 | 0
A024 | DDC.24 | Skydd av vegetationsyta, makdam 8/11 | 90 | m2 | 1.5 | 9 |  | 810 |  | 0 | 0 | 0
A022 | DDC.211 | Trädgropsfundament | 5000 | st | 1 | 1 |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0
A023 | DDC.212 | Markgaller | 20000 | st | 1 | 1 |  | 20000 |  | 0 | 0 | 0
A021 | DDC.11 | Stöd för stamträd | 700 | st | 1 | 1 |  | 700 |  | 0 | 0 | 0
A007 | DDB.22 | Träd | 9000 | st | 1 | 1 |  | 9000 |  | 0 | 169 | 42
A008 | PDY.6 | Luftbrunn till Träd i hårdgjord yta | 9800 | st | 1 | 1 |  | 9800 |  | 0 | 0 | 0
| Summa Kostnad | [5 empty] | 14398.5 | 48133.75
| Kostnad per st | [5 empty] | 799.9167 | 48133.75
| Volym Biokol | [8 empty] | 4.1697
| Volym Biokol/m2 | [8 empty] | 0.23165
| CO2 ekvivalent/m2 | [8 empty] | 0.13899
| Fördröjning/m2 | [7 empty] | 0
| Driftskostnad | [9 empty] | 164.5
| Underhållskostnad | [10 empty] | -14.25

## TradIHardgjord_C_L
Träd i hårdgjord yta (C) Lägre Krav
Mängd avser
| Längd x Bredd | 6 | 3
| Fundament, Längd x Bredd utsida | 1.8 | 1.8
| Fundament, Längd x Bredd insida | 1.5 | 1.5
| Fundament, volym | 1.422
ID | AMA - Kod | Beskrivning / Material | Á-pris | Enhet, AMA | Mängd, sektion | Mängd, totalt | Kostnad | Kostnad styckegods | Fördröjning | Biokol | Drift | Underhåll
A014 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager makadam 2/90, 16/90 | 450 | m3 | -1.38 | -8.28 | -3726 |  |  | 0 | 0 | 0
A015 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager 32/63 med biokol | 1250 | m3 | 1.38 | 6.858 | 8572.5 |  |  | 1.0287 | 0 | 0
A006 | DCB.24 | Avjämningslager makadam 8/11 | 500 | m3 | -0.075 | -1.9125 |  | -956.25 |  | 0 | 0 | 0
A017 | DCC.2111 | Bärlager av asfaltgrus (AG) | 120 | m2 | -1.5 | -2.25 |  | -270 |  | 0 | 0 | 0
A016 | DCB.312 | Obundet bärlager bergkross 0/32 | 50 | m2 | -1.5 | -2.25 |  | -112.5 |  | 0 | 0 | 0
A018 | DCC.24111 | Tät asfaltbetong | 150 | m2 | -1.5 | -2.25 |  | -337.5 |  | 0 | -4.5 | -56.25
A020 | DCL.22 | Växtsubstrat. Makadam 2/5, biokol & kompost | 400 | m2 | 1.5 | 9 |  | 3600 |  | 1.35 | 0 | 0
A024 | DDC.24 | Skydd av vegetationsyta, makdam 8/11 | 90 | m2 | 1.5 | 9 |  | 810 |  | 0 | 0 | 0
A022 | DDC.211 | Trädgropsfundament | 5000 | st | 1 | 1 |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0
A023 | DDC.212 | Markgaller | 20000 | st | 1 | 1 |  | 20000 |  | 0 | 0 | 0
A021 | DDC.11 | Stöd för stamträd | 700 | st | 1 | 1 |  | 700 |  | 0 | 0 | 0
A007 | DDB.22 | Träd | 9000 | st | 1 | 1 |  | 9000 |  | 0 | 169 | 42
A008 | PDY.6 | Luftbrunn till Träd i hårdgjord yta | 9800 | st | 1 | 1 |  | 9800 |  | 0 | 0 | 0
| Summa Kostnad | [5 empty] | 4846.5 | 47233.75
| Kostnad per st | [5 empty] | 269.25 | 47233.75
| Volym Biokol | [8 empty] | 2.3787
| Volym Biokol/m2 | [8 empty] | 0.13215
| CO2 ekvivalent/m2 | [8 empty] | 0.07929
| Fördröjning/m2 | [7 empty] | 0
| Driftskostnad | [9 empty] | 164.5
| Underhållskostnad | [10 empty] | -14.25

## Regnbadd_D_H
Regnbädd (D) Högre Krav
Mängd avser
| Längd x Bredd | 6 | 3
ID | AMA - Kod | Beskrivning / Material | À-pris | Enhet, AMA | Mängd, sektion | Mängd, totalt | Kostnad | Fördröjning | Biokol | Drift | Underhåll
A011 | CBB.14 | Jordschakt för vegetationsyta | 250 | m3 | 5.75 | 34.5 | 8625 |  | 0 | 0 | 0
A012 | DBB.3131 | Geotextil N3 | 13 | m2 | 2.31 | 13.86 | 180.18 |  | 0 | 0 | 0
A004 | DBB.52 | Lergeomembran | 75 | m2 | 0.9676 | 5.8056 | 435.42 |  | 0 | 0 | 0
A013 | DBZ | Kokosmatta linjeförstärkt med jute | 35 | m2 | 2.6572 | 15.9432 | 558.012 |  | 0 | 0 | 0
A014 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager makadam 2/90, 16/90 | 450 | m3 | 2 | 12 | 5400 |  | 0 | 0 | 0
A015 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager 32/63 med biokol | 1250 | m3 | 1.22 | 7.32 | 9150 |  | 1.098 | 0 | 0
A019 | DCL.24 | Växtsubstrat för regnbädd: Makadam 2/5, biokol & kompost | 450 | m2 | 2.6966 | 16.1796 | 7280.82 |  | 2.4269 | 0 | 0
A027 | DEK.92 | Sandfångskar till regbädd | 5000 | st | 1 | 1 | 5000 |  | 0 | 0 | 0
A034 | DED.12 | Inloppsplatta till regnbädd | 500 | st | 1 | 1 | 500 |  | 0 | 0 | 0
| Summa | [5 empty] | 37129.432
| Kostnad per m2 | [5 empty] | 2062.7462
| Volym Biokol | [7 empty] | 3.5249
| Volym Biokol/m2 | [7 empty] | 0.19583
| CO2 ekvivalent/m2 | [7 empty] | 0.1175
| Fördröjning/m2 | [6 empty] | 0.5
| Driftskostnad | [8 empty] | 0
| Underhållskostnad | [9 empty] | 0

## Regnbadd_D_L
Regnbädd (D) Lägre Krav
Mängd avser
| Längd x Bredd | 6 | 3
ID | AMA - Kod | Beskrivning / Material | À-pris | Enhet, AMA | Mängd, sektion | Mängd, totalt | Kostnad | Fördröjning | Biokol | Drift | Underhåll
A011 | CBB.14 | Jordschakt för vegetationsyta | 250 | m3 | 2.26 | 13.56 | 3390 |  | 0 | 0 | 0
A012 | DBB.3131 | Geotextil N3 | 13 | m2 | 1.33 | 7.98 | 103.74 |  | 0 | 0 | 0
A004 | DBB.52 | Lergeomembran | 75 | m2 | 0.5 | 3 | 225 |  | 0 | 0 | 0
A013 | DBZ | Kokosmatta linjeförstärkt med jute | 35 | m2 | 2.6572 | 15.9432 | 558.012 |  | 0 | 0 | 0
A014 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager makadam 2/90, 16/90 | 450 | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
A015 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager 32/63 med biokol | 1250 | m3 | 0.33 | 1.98 | 2475 |  | 0.297 | 0 | 0
A019 | DCL.24 | Växtsubstrat för regnbädd: Makadam 2/5, biokol & kompost | 450 | m2 | 2.7 | 16.2 | 7290 |  | 2.43 | 0 | 0
A034 | DED.12 | Inloppsplatta till regnbädd | 500 | st | 1 | 1 | 500 |  | 0 | 0 | 0
A027 | DEK.92 | Sandfångskar till regbädd | 5000 | st | 1 | 1 | 5000 |  | 0 | 0 | 0
| Summa | [5 empty] | 19541.752 |  | 2.727
| Kostnad per m2 | [5 empty] | 1085.6529
| Volym Biokol | [7 empty] | 2.727
| Volym Biokol/m2 | [7 empty] | 0.1515
| CO2 ekvivalent/m2 | [7 empty] | 0.0909
| Fördröjning/m2 | [6 empty] | 0.24
| Driftskostnad | [8 empty] | 0
| Underhållskostnad | [9 empty] | 0

## Vegetationsyta_E_H
Vegetationsyta (E) Högre Krav
Mängd avser
| Längd x Bredd | 6 | 3
ID | AMA - Kod | Beskrivning / Material | À-pris | Enhet, AMA | Mängd, sektion | Mängd, totalt | Kostnad | Fördröjning | Biokol | Drift | Underhåll
A011 | CBB.14 | Jordschakt för vegetationsyta | 250 | m3 | 5.75 | 34.5 | 8625 |  | 0 | 0 | 0
A012 | DBB.3131 | Geotextil N3 | 13 | m2 | 2.31 | 13.86 | 180.18 |  | 0 | 0 | 0
A004 | DBB.52 | Lergeomembran | 75 | m2 | 0.9689 | 5.8134 | 436.005 |  | 0 | 0 | 0
A014 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager makadam 2/90, 16/90 | 450 | m3 | 2.14 | 12.84 | 5778 |  | 0 | 0 | 0
A015 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager 32/63 med biokol | 1250 | m3 | 1.22 | 7.32 | 9150 |  | 1.098 | 0 | 0
A020 | DCL.22 | Växtsubstrat. Makadam 2/5, biokol & kompost | 400 | m2 | 2.6912 | 16.1472 | 6458.88 |  | 2.4221 | 0 | 0
A013 | DBZ | Kokosmatta linjeförstärkt med jute | 35 | m2 | 2.8095 | 16.857 | 589.995 |  | 0 | 0 | 0
| Summa Kostnad | [5 empty] | 31218.06
| Kostnad per m2 | [5 empty] | 1734.3367
| Volym Biokol | [7 empty] | 3.5201
| Volym Biokol/m2 | [7 empty] | 0.19556
| CO2 ekvivalent/m2 | [7 empty] | 0.11734
| Fördröjning/m2 | [6 empty] | 0.35
| Driftskostnad | [8 empty] | 0
| Underhållskostnad | [9 empty] | 0

## Vegetationsyta_E_L
Vegetationsyta (E) Lägre Krav
Mängd avser
| Längd x Bredd | 6 | 3
ID | AMA - Kod | Beskrivning / Material | À-pris | Enhet, AMA | Mängd, sektion | Mängd, totalt | Kostnad | Fördröjning | Biokol | Drift | Underhåll
A011 | CBB.14 | Jordschakt för vegetationsyta | 250 | m3 | 2.26 | 13.56 | 3390 |  | 0 | 0 | 0
A012 | DBB.3131 | Geotextil N3 | 13 | m2 | 1.33 | 7.98 | 103.74 |  | 0 | 0 | 0
A004 | DBB.52 | Lergeomembran | 75 | m2 | 0.536 | 3.216 | 241.2 |  | 0 | 0 | 0
A014 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager makadam 2/90, 16/90 | 450 | m3 | 2.14 | 12.84 | 5778 |  | 0 | 0 | 0
A015 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager 32/63 med biokol | 1250 | m3 | 0.33 | 1.98 | 2475 |  | 0.297 | 0 | 0
A020 | DCL.22 | Växtsubstrat. Makadam 2/5, biokol & kompost | 400 | m2 | 2.7004 | 16.2024 | 6480.96 |  | 2.4304 | 0 | 0
A013 | DBZ | Kokosmatta linjeförstärkt med jute | 35 | m2 | 2.8934 | 17.3604 | 607.614 |  | 0 | 0 | 0
| Summa Kostnad | [5 empty] | 19076.514
| Kostnad per m2 | [5 empty] | 1059.8063
| Volym Biokol | [7 empty] | 2.7274
| Volym Biokol/m2 | [7 empty] | 0.15152
| CO2 ekvivalent/m2 | [7 empty] | 0.090912
| Fördröjning/m2 | [6 empty] | 0.09
| Driftskostnad | [8 empty] | 0
| Underhållskostnad | [9 empty] | 0

## DranerandeYta_F_TK1a
Dränerande yta (F) TK1a
Mängd avser
| Längd x Bredd | 1 | 1
ID | AMA - Kod | Beskrivning / Material | À-pris | Enhet, AMA | Mängd, sektion | Mängd, totalt | Kostnad | Fördröjning | Biokol | Drift | Underhåll
T010 | - | Ledning i dränerande yta | 106.92 | - | 1 | 1 | 106.92 |  | 0 | 0 | 0
A010 | CBB.112 | Jordschakt för väg | 220 | m3 | 0.39 | 0.39 | 85.8 |  | 0 | 0 | 0
A014 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager makadam 2/90, 16/90 | 450 | m3 | 0.2 | 0.2 | 90 |  | 0 | 0 | 0
A033 | DCB.33 | Obundet bärlager makadam 2/32 | 60 | m2 | 1 | 1 | 60 |  | 0 | 0 | 0
A045 | DCG.22 | Dränerande betongmarksten (stora ytor), maskinläggn. inkl. sättmaterial | 400 | m2 | 1 | 1 | 400 |  | 0 | 14 | 16
| Summa Kostnad | [5 empty] | 742.72
| Kostnad per m2 | [5 empty] | 742.72
| Volym Biokol | [7 empty] | 0
| Volym Biokol/m2 | [7 empty] | 0
| CO2 ekvivalent/m2 | [7 empty] | 0
| Fördröjning/m2 | [6 empty] | 0.1
| Driftskostnad | [8 empty] | 14
| Underhållskostnad | [9 empty] | 16

## DranerandeYta_F_TK2
Dränerande yta (F) TK2
Mängd avser
| Längd x Bredd | 1 | 1
ID | AMA - Kod | Beskrivning / Material | À-pris | Enhet, AMA | Mängd, sektion | Mängd, totalt | Kostnad | Fördröjning | Biokol | Drift | Underhåll
T010 | - | Ledning i dränerande yta | 106.92 | - | 1 | 1 | 106.92 |  | 0 | 0 | 0
A010 | CBB.112 | Jordschakt för väg | 220 | m3 | 0.433 | 0.433 | 95.26 |  | 0 | 0 | 0
A014 | DCB.24 | Öppet förstärkningslager makadam 2/90, 16/90 | 450 | m3 | 0.213 | 0.213 | 95.85 |  | 0 | 0 | 0
A006 | DCB.24 | Avjämningslager makadam 8/11 | 500 | m3 | 0.03 | 0.03 | 15 |  | 0 | 0 | 0
A032 | DCC.2111 | Bärlager av dränerande asfaltbetong (ABD dränerande) | 200 | m2 | 1 | 1 | 200 |  | 0 | 0 | 0
A045 | DCG.22 | Dränerande betongmarksten (stora ytor), maskinläggn. inkl. sättmaterial | 400 | m2 | 1 | 1 | 400 |  | 0 | 14 | 16
| Summa Kostnad | [5 empty] | 913.03
| Kostnad per m2 | [5 empty] | 913.03
| Volym Biokol | [7 empty] | 0
| Volym Biokol/m2 | [7 empty] | 0
| CO2 ekvivalent/m2 | [7 empty] | 0
| Fördröjning /m2 | [6 empty] | 0.1
| Driftskostnad | [8 empty] | 14
| Underhållskostnad | [9 empty] | 16

## Misc
Perenner
Mängd avser
| Längd x Bredd | 1 | 1
Kod | AMA | Text | À-pris | Enhet, AMA | Mängd, sektion | Mängd, totalt | Kostnad | Fördröjning | Biokol
A029 | DDB.217 | Perenner | 700 | m2 | 1 | 1 | 700
A024 | DDC.24 | Skydd av vegetationsyta, makdam 8/11 | 90 | m2 | 1 | 1 | 90
| Summa | [5 empty] | 790
| Kostnad per m2 | [5 empty] | 790
Buskar
Mängd avser
| Längd x Bredd | 1 | 1
Kod | AMA | Text | À-pris | Enhet, AMA | Mängd, sektion | Mängd, totalt | Kostnad | Fördröjning | Biokol
A030 | DDB.212 | Buskar | 400 | m2 | 1 | 1 | 400
A024 | DDC.24 | Skydd av vegetationsyta, makdam 8/11 | 90 | m2 | 1 | 1 | 90
| Summa | [5 empty] | 490
| Kostnad per m2 | [5 empty] | 490
Ledning i dränerande yta
Mängd avser
| Längd x Bredd | 1 | 1
ID | AMA - Kod | Beskrivning / Material | À-pris | Enhet, AMA | Mängd, sektion | Mängd, totalt | Kostnad | Fördröjning | Biokol
A037 | CBB.3112 | Jordschakt för dränledning | 85 | m | 1 | 1 | 85
A038 | CEC.2112 | Ledningsbädd för dränledning 8/11 | 145 | m2 | 0.51 | 0.51 | 73.95
A001 | CEC.3112 | Kringfyllning dränledning 8/11 | 545 | m3 | 0.49 | 0.49 | 267.05
A002 | PBB.531 | Dränledning | 60 | m | 1 | 1 | 60
| Summa | [5 empty] | 486
| Kostnad per m2 | [5 empty] | 106.92
Styrbrunn ø600
Mängd avser
| Brunn | 1
Kod | AMA | Text | Á-pris | Enhet, AMA | Mängd, sektion | Mängd, totalt | Kostnad
A010 | CBB.112 | Jordschakt för väg | 220 | m3 | 1.41 | 1.41 | 310.2
A001 | CEC.3112 | Kringfyllning dränledning 8/11 | 545 | m3 | 0.88 | 0.88 | 479.6
A002 | PBB.531 | Dränledning | 60 | m | 3 | 3 | 180
A003 | PDY.9 | Styrbrunn ø600 | 18000 | st | 1 | 1 | 18000
| Summa Kostnad | [5 empty] | 18969.8
| Kostnad per st | [5 empty] | 18969.8
Styrbrunn ø400
Mängd avser
| Brunn | 1
Kod | AMA | Text | Á-pris | Enhet, AMA | Mängd, sektion | Mängd, totalt | Kostnad
A010 | CBB.112 | Jordschakt för väg | 220 | m3 | 1.41 | 1.41 | 310.2
A001 | CEC.3112 | Kringfyllning dränledning 8/11 | 545 | m3 | 0.88 | 0.88 | 479.6
A002 | PBB.531 | Dränledning | 60 | m | 3 | 3 | 180
A048 | PDY.9 | Styrbrunn ø400 | 14000 | st | 1 | 1 | 14000
| Summa Kostnad | [5 empty] | 14969.8
| Kostnad per st | [5 empty] | 14969.8

## Computations
[8 empty] | Drift |  |  |  |  | Underhåll
| Pris kr/m2, BGG Konstruktion | Träd | Buskar | Perenner | Gräs | Hålrumsvolym | CO2 Ekvivalent | BGG Konstr. | Träd | Buske | Perenn | Gräs | BGG Konstr. | Träd | Buske | Perenn | Gräs
Rad 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rad 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rad 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rad 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rad 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rad 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rad 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rad 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rad 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rad 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Typdata
Kod | BGG konstruktion | Area | Pris (kr/m2) | Enhet | Kostnad styckegods | Hålrumsvolym | C02 ekviv/m2 | Underhållskod | Beskrivning | Drift | Underhåll
K001 | Tät hårdgjord yta (A) Högre Krav | 18 | 1429.2645 | m2 |  | 0.35 | 0 |  |  | 1.8002 | 22.5025
K002 | Tät hårdgjord yta (A) Lägre Krav | 18 | 699.0287 | m2 |  | 0.09 | 0 |  |  | 1.8002 | 22.5025
K009 | Dränerande hårdgjord yta (B) Högre Krav | 18 | 1861.3125 | m2 |  | 0.35 | 0 |  |  | 12.6014 | 14.4016
K010 | Dränerande hårdgjord yta (B) Lägre Krav | 18 | 1005.0627 | m2 |  | 0.09 | 0 |  |  | 12.6014 | 14.4016
K003 | Regnbädd (D) Högre Krav | 18 | 2062.7462 | m2 |  | 0.5 | 0.1175 |  |  | 0 | 0
K004 | Regnbädd (D) Lägre Krav | 18 | 1085.6529 | m2 |  | 0.24 | 0.0909 |  |  | 0 | 0
K005 | Vegetationsyta (E) Högre Krav | 18 | 1734.3367 | m2 |  | 0.35 | 0.11734 |  |  | 0 | 0
K006 | Vegetationsyta (E) Lägre Krav | 18 | 1059.8063 | m2 |  | 0.09 | 0.090912 |  |  | 0 | 0
K007 | Dränerande yta (F) TK1a | 1 | 742.72 | m2 |  | 0.1 | 0 |  |  | 14 | 16
K008 | Dränerande yta (F) TK2 | 1 | 913.03 | m2 |  | 0.1 | 0 |  |  | 14 | 16
Kod | Tillbehör
T001 | Träd |  |  | st | 9000 |  |  | T3 | Träd I Gatumiljö | 169 | 42
T002 | Träd i hårdgjord yta (C) Högre Krav |  | 799.9167 | st | 48133.75 |  | 0.13899 |  |  | 164.5 | -14.25
T003 | Träd i hårdgjord yta (C) Lägre Krav |  | 269.25 | st | 47233.75 |  |  |  |  | 164.5 | -14.25
T004 | Gräs, sådd | 1 | 12 | m2 |  |  |  | G2 | Aktivitetsgräsytor | 0 | 2
T005 | Gräs, torv | 1 | 75 | m2 |  |  | 0.23165 | G2 | Aktivitetsgräsytor | 0 | 2
T006 | Perenner | 1 | 790 | m2 |  |  |  | BL4 | Blomster Perenner Våtmark | 74 | 19
T007 | Buskar | 1 | 490 | m2 |  |  |  | B3 | Buskage Slutet | 27 | 7
T009 | Styrbrunn ø400 |  |  | st | 14969.8 |  |  | DLB | Dagvattenbrunn | 212 | 0
T008 | Styrbrunn ø600 |  |  | st | 18969.8 |  |  | DLB | Dagvattenbrunn | 212 | 0
T010 | Ledning i dränerande yta | 1 |  | lpm | 106.92

## Regler
Regler
Buskar får finnas i
K003 | Regnbädd (D) Högre Krav
K004 | Regnbädd (D) Lägre Krav
K005 | Vegetationsyta (E) Högre Krav
K006 | Vegetationsyta (E) Lägre Krav
Perenner får finnas i
K003 | Regnbädd (D) Högre Krav
K004 | Regnbädd (D) Lägre Krav
K005 | Vegetationsyta (E) Högre Krav
K006 | Vegetationsyta (E) Lägre Krav
Gräs, kombinationer
Gräs får finnas i |  | Typ
K003 | Regnbädd (D) Högre Krav | T005 | Gräs, torv
K004 | Regnbädd (D) Lägre Krav | T005 | Gräs, torv
K005 | Vegetationsyta (E) Högre Krav | T004 | Gräs, sådd
K006 | Vegetationsyta (E) Lägre Krav | T004 | Gräs, sådd
Träd, kombinationer
Konstruktion | Beskrivning | Trädkonstruktion | Beskrivning
K001 | Tät hårdgjord yta (A) Högre Krav | T002 | Träd i hårdgjord yta (C) Högre Krav
K002 | Tät hårdgjord yta (A) Lägre Krav | T003 | Träd i hårdgjord yta (C) Lägre Krav
K009 | Dränerande hårdgjord yta (B) Högre Krav | T002 | Träd i hårdgjord yta (C) Högre Krav
K010 | Dränerande hårdgjord yta (B) Lägre Krav | T003 | Träd i hårdgjord yta (C) Lägre Krav
K003 | Regnbädd (D) Högre Krav | T001 | Träd
K004 | Regnbädd (D) Lägre Krav | T001 | Träd
K005 | Vegetationsyta (E) Högre Krav | T001 | Träd
K006 | Vegetationsyta (E) Lägre Krav | T001 | Träd
Kompletterande Material och Komponenter
Kod | Beskrivning
A025 | Kantstöd av granit, satta i grus, motstöd grus
A026 | Kantstöd av granit, satta i betong med motstöd av betong (400mm)
A044 | Kantstöd av granit, satta i betong med motstöd av betong (300mm)
A035 | Kantstöd av betong, satta i grus, motstöd grus
A036 | Kantstöd av betong, satta i betong med motstöd av betong
T009 | Styrbrunn ø400
T008 | Styrbrunn ø600